Приложение 5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВЛ (ОСНОВНЫЕ)

1. Перечень форм документации

┌────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────┬────────┐

│  Наименование  │ Требования│   Где и кем   │Куда пред-│  Срок  │

│   документа    │ к ведению │  заполняется  │ставляется│хранения│

│                │   форм    │               │          │        │

├────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼────────┤

│1. Паспорт      │Обязательно│В службе ли-   │-         │Постоян-│

│воздушной линии │           │ний предпри-   │          │но      │

│электропередачи │           │ятия (района,  │          │        │

│                │           │участка) мон-  │          │        │

│                │           │тером или ИТР  │          │        │

│2. Листок       │То же      │На трассе ВЛ   │В район   │1 год   │

│осмотра         │           │лицом, произ-  │(участок) │        │

│                │           │водящим осмотр │          │        │

│                │           │ВЛ             │          │        │

│3. Ведомость    │-"-        │На трассе ВЛ   │То же     │Постоян-│

│(журнал) изме-  │           │производителем │          │но      │

│рений загнивания│           │работ          │          │        │

│деталей деревян-│           │               │          │        │

│ных опор        │           │               │          │        │

│4. Ведомость    │-"-        │То же          │-"-       │До сле- │

│измерений       │           │               │          │дующей  │

│болтовых соеди- │           │               │          │проверки│

│нений проводов  │           │               │          │        │

│5. Ведомость    │-"-        │-"-            │-"-       │То же   │

│проверки линей- │           │               │          │        │

│ной изоляции    │           │               │          │        │

│6. Ведомость    │-"-        │На трассе ВЛ   │-"-       │-"-     │

│проверки и      │           │производителем │          │        │

│измерений       │           │работ (из числа│          │        │

│сопротивления   │           │линейного пер- │          │        │

│заземления опор │           │сонала или     │          │        │

│                │           │персонала служ-│          │        │

│                │           │бы грозозащиты │          │        │

│                │           │и изоляции)    │          │        │

│7. Ведомость    │-"-        │На трассе ВЛ   │-"-       │Постоян-│

│измерений габа- │           │производителем │          │но      │

│ритов и стрел   │           │работ          │          │        │

│провеса провода │           │               │          │        │

│(троса)         │           │               │          │        │

│8. Ведомость    │Рекомен-   │То же          │-"-       │До сле- │

│измерений тяже- │дуется     │               │          │дующей  │

│ния в оттяжках  │           │               │          │проверки│

│опор            │           │               │          │        │

│9. Журнал не-   │Обязательно│В районе (уча- │-"-       │Постоян-│

│исправностей ВЛ │           │стке) мастером │          │но      │

│10. Журнал учета│Обязательно│То же          │-"-       │3 года  │

│работ на ВЛ     │           │               │          │        │

│11. Ведомость   │Рекомен-   │-"-            │В пред-   │6 лет   │

│неисправностей, │дуется     │               │приятие   │        │

│подлежащих      │           │               │          │        │

│устранению при  │           │               │          │        │

│капитальном     │           │               │          │        │

│плановом ремонте│           │               │          │        │

│12. Месячный    │То же      │-"-            │То же     │2 года  │

│план-отчет работ│           │               │          │        │

│на ВЛ           │           │               │          │        │

│13. Годовой     │-"-        │-"-            │-"-       │3 года  │

│план-график     │           │               │          │        │

│работ на ВЛ     │           │               │          │        │

│14. Годовой     │-"-        │-"-            │-"-       │3 года  │

│план-отчет      │           │               │          │        │

│работ на ВЛ     │           │               │          │        │

│15. Многолетний │-"-        │В службе линий │-"-       │6 лет   │

│график капиталь-│           │ИТР            │          │        │

│ных (комплекс-  │           │               │          │        │

│ных) ремонтов ВЛ│           │               │          │        │

└────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴────────┘

2. Формы документации

Энергообъединение ________________________________________________

(наименование)

Предприятие ______________________________________________________

(наименование)

Район (участок) __________________________________________________

(наименование)

Паспорт воздушной линии электропередачи

(для ВЛ напряжением 35 кВ и выше)

ВЛ ______ кВ ___________________

(наименование)

Год постройки ____________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию ________________________________________

Диспетчерское наименование _______________________________________

Наименование проектной организации _______________________________

Наименование строительно-монтажной организации ___________________

I. СХЕМА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

II. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1. Протяженность ВЛ (общая) ___________________________________ км

2. Количество опор (всего) ___________________________________ шт.

а) промежуточных ___________ шт., тип ____________________________

б) промежуточно-угловых ________ шт., тип ________________________

в) анкерных ________ шт., тип ____________________________________

г) анкерно-угловых _________ шт., тип ____________________________

д) транспозиционных ________ шт., тип ____________________________

е) специальных _________ шт., тип ________________________________

3. Длина пролета:

а) расчетного весового _________________________________________ м

б) расчетного ветрового ________________________________________ м

в) габаритного _________________________________________________ м

4. Марка провода (по участкам) ___________________________________

5. Количество проводов в фазе ________________________________ шт.

6. Расстояние между проводами в фазе ___________________________ м

7. Тип поддерживающего устройства:

а) на всей ВЛ ____________________________________________________

б) на переходах __________________________________________________

8. Марка грозозащитного троса ____________________________________

9. Ответвления от ВЛ:

а) количество ________________________________________________ шт.

б) от опор N _____________________________________________________

в) количество опор в каждом ответвлении ______________________ шт.

г) длина каждого ответвления __________________________________ км

10. Район климатических условий:

а) по ветру ______________________________________________________

б) по гололеду ___________________________________________________

в) по интенсивности пляски проводов и тросов _____________________

г) по среднегодовой продолжительности гроз _______________________

д) по степени загрязненности атмосферы (СЗА) _____________________

11. Температура воздуха:

а) среднегодовая _________________________________________________

б) низшая ________________________________________________________

в) высшая ________________________________________________________

12. Участки с особыми условиями __________________________________

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ВЛ

1. ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

| Наименование опор (промежуточные, анкерные _____________) | Шифр | Завод- изгото- витель | Оттяжки |  | Количе- ство | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коли- чество | Марка |  |  |

2. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

| Наименова- ние опор (промежу- точные, анкерные _________) | Ш и ф р | Стойка |  | Траверса |  | Оттяжки |  | Коли- чество | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ш и ф р | Завод- изгото- витель | Ш и ф р | Завод- изгото- витель | Марка | Коли- чество |  |  |

3. ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

| Наименова- ние опор (промежу- точные, анкерные _________) | Шифр | Завод - постав- щик древе- сины | Про- питка | Железобетонные приставки |  |  | Коли- чество | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шифр | Завод- изгото- витель | Коли- чество |  |  |

4. ФУНДАМЕНТЫ

| Тип | Шифр | Количество | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- |

5. ИЗОЛЯТОРЫ

| Подвесные |  |  |  |  |  |  |  | Штыревые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в поддерживающих подвесках |  |  |  | в натяжных подвесках |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Завод- изго- тови- тель, год выпус- ка | Коли- чест- во в одной гир- лянде | Всего на ВЛ | Тип | Завод- изго- тови- тель, год выпус- ка | Коли- чест- во в одной гир- лянде | Всего на ВЛ | Тип | Завод- изго- тови- тель, год выпус- ка | Всего на ВЛ |

Количество цепей (ветвей) в натяжной подвеске и способ крепления их к траверсе опоры ________________________________.

СХЕМЫ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК

6. АРМАТУРА

| Наименование арматуры | Для провода |  | Для грозозащитного троса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Количество | Тип | Количество |
| Сцепная Поддерживающая Натяжная Соединительная Контактная Защитная Прочая арматура |  |  |  |  |

Номера опор, между которыми установлены гасители вибрации ____

__________________________________________________________________

Номера опор, между которыми установлены гасители пляски ______

__________________________________________________________________

7. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

а)  участки  подвеса  грозозащитного  троса  (номера  опор  на

границах участка) ________________________________________________

б) общая длина грозозащитного троса __________________________

в) защитный угол грозозащитного троса ________________________

г) способ крепления (с указанием значения искровых промежутков

в миллиметрах)

на промежуточных опорах ______________________________________

на анкерных опорах ___________________________________________

д) характеристика других средств защиты от перенапряжений ____

__________________________________________________________________

е) номера опор, на которых установлены трубчатые разрядники __

__________________________________________________________________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ

И РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ НИМИ НА ОПОРЕ

8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

| Удельное сопротивление грунта, Ом х м | Сопротивление заземления опор по норме, Ом | Номера опор |
| --- | --- | --- |
| До 100 100 - 500 500 - 1000 Более 1000 | До 10 До 15 До 20 До 30 |  |

Номера опор, значения сопротивления заземления которых выше нормы: _________________________.

СХЕМЫ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ОПОР

9. ПЕРЕХОДЫ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

| Вид перехода или пере- сечения | Габарит на переходе, м | Номера опор в пролете пересечения или перехода | Тип подвески | Тяжение провода (троса), тс |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОСТИ НА ТРАССЕ ВЛ

| Наименование местности | Номера опор | Общая длина, км |
| --- | --- | --- |
| Лес Поле Болото Крупные овраги Населенная местность |  |  |

11. СРЕДСТВА СВЯЗИ

__________________________________________________________________

Характеристика имеющихся видов связи (радио,  высокочастотной,

линий связи)

Дата составления паспорта ____________________________________

Составил ____________________________________  _______________

(Ф.И.О.)                  (подпись)

Начальник службы линий ______________________  _______________

(Ф.И.О.)        (подпись, дата)

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАСПОРТ

| Дата записи | Краткое содержание изменений | Фамилия, имя, отчество и подпись внесшего изменения |
| --- | --- | --- |

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

ЛИСТОК ОСМОТРА

ВЛ ________ кВ _______________________________________________

(наименование)

Вид осмотра __________________________________________________

| Номер опоры, пролета | Замеченные неисправности |
| --- | --- |

Осмотр произведен от опоры N __________ до опоры N ___________

"__" _______________ 20__ г. _____________________  __________

(Ф.И.О.)        (подпись)

Листок осмотра принял ________________

(подпись)

"__" ____________ 20__ г.

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Ведомость (журнал) измерения загнивания деталей деревянных опор

на ВЛ ___________ кВ ___________________________

(наименование)

Опора N                                             Минимально допустимые диаметры (см) в опасных сечениях:

Тип опоры _______________________________________   траверсы ______________________________________________

Тип поддерживающего зажима ______________________   стойки ________________________________________________

Марка провода и грозозащитного троса ____________   приставки (пасынка) ___________________________________

| Наимено- вание детали | Номер дета- ли | Год уста- новки | Номер сече- ния | Факти- ческий наруж- ный диа- метр, см | 20__ г. |  |  | Диа- метр здо- ровой час- ти, см | 20__ г. |  |  | Диа- метр здо- ровой час- ти, см | 20__ г. |  |  | Диа- метр здо- ровой час- ти, см | 20__ г. |  |  | Диа- метр здо- ровой час- ти, см | 20__ г. |  |  | Диа- метр здо- ровой час- ти, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Измере- ния |  |  |  | Изме- рения |  |  |  | Измере- ния |  |  |  | Изме- рения |  |  |  | Изме- рения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Траверса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приставка наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приставка внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные по прочим деталям опоры ____________________________________________________________________________

Производитель работ ____________________________________________________________  _________________________

(Ф.И.О.)                                      (подпись)

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Год  │                                Заключение по результатам измерений                               │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20__  │                                       _________________________________             ___________  │

│      │                                                   (Ф.И.О.)                           (подпись)   │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20__  │                                       _________________________________             ___________  │

│      │                                                   (Ф.И.О.)                           (подпись)   │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20__  │                                       _________________________________             ___________  │

│      │                                                   (Ф.И.О.)                           (подпись)   │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20__  │                                       _________________________________             ___________  │

│      │                                                   (Ф.И.О.)                           (подпись)   │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20__  │                                       _________________________________             ___________  │

│      │                                                   (Ф.И.О.)                           (подпись)   │

└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Ведомость

измерения болтовых соединений проводов

на ВЛ __________ кВ _______________________________

(наименование)

Способ измерений _____________________________________________

| Дата | Номер опоры | Фаза, номер прово- да и соеди- нения | Марка про- вода | Тип соеди- нения | Показания прибора |  | Отношение падений напряже- ния на соедине- нии и проводе | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на соеди- нении | на прово- де |  |  |

Примечания: 1. При измерениях в ведомость следует вписывать только неисправные соединения.

2. Соединения нумеруются в следующей последовательности: от опоры с меньшим номером к опоре с большим номером; при горизонтальном расположении проводов - слева направо по ходу ВЛ, а при вертикальном - сверху вниз.

Производитель работ ________________________________ _________

(Ф.И.О.)            (подпись)

Заключение составил ________________________________ _________

(Ф.И.О.)            (подпись)

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Ведомость проверки линейной изоляции

на ВЛ _______ кВ ____________________________________

(наименование)

Способ проверки ______________________________________________

| Дата провер- ки | Номер опоры с неисправным изолятором | Номер фазы, подвески | Номер изоля- тора | Тип изоля- тора | Характер неисправ- ности | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Изоляция проверена на участке от опоры N ____________ до опоры

N ____________

Не проверены _________________________________________________

(номера опор, причина)

Всего проверено ___ шт. изоляторов, в том числе типа ____ шт.,

типа ___ шт., типа ___ шт.

Всего неисправных ___ шт. изоляторов, в том числе типа __ шт.,

типа ___ шт., типа ___ шт.

Примечания: 1. При проверке в ведомость следует вписывать только неисправные изоляторы.

2. Счет гирлянды слева направо и сверху вниз по направлению возрастания нумерации опор.

3. Счет изоляторов в подвеске от траверсы.

4. Условные обозначения неисправностей:

перекрытый электрической дугой - П,

битый - Б,

неисправный, нулевой - 0.

Производитель работ ____________________________________ _________

(Ф.И.О.)              (подпись)

Заключение составил ____________________________________ _________

(Ф.И.О.)              (подпись)

Энергообъединение ________________________________________________

(наименование)

Предприятие ______________________________________________________

(наименование)

Район (участок) __________________________________________________

(наименование)

Ведомость проверки и измерений сопротивления

заземления опор

на ВЛ _____ кВ __________________________________

(наименование)

| Дата | Номер опоры | Сопротивление заземления, Ом |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по норме | фактически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сопротивление   заземления   проверено  на  участке  от  опоры

N ________ до опоры N _________

Не проверены _________________________________________________

(номера опор, причина)

Всего проверено _____________________ шт. опор

Неисправно __________________________ шт. опор

Производитель работ ________________________________ _________

(Ф.И.О.)           (подпись)

Заключение составил ________________________________ _________

(Ф.И.О.)           (подпись)

Энергообъединение ________________________________________________________

(наименование)

Предприятие ______________________________________________________________

(наименование)

Район (участок) __________________________________________________________

(наименование)

Ведомость измерения габаритов

и стрел провеса провода (троса)

на ВЛ __________ кВ _____________________________

(наименование)

| Д а т а | Пролет между опо- рами N | Марка про- вода, грозо- защит- ного троса | Наи- мено- вание пере- секае- мого объек- та | Расстоя- ние от пересе- чения до ближай- шей опо- ры, м | Изме- ренный габа- рит, м | Темпе- ратура воз- духа, °С | Габарит с учетом поправки на рас- четную темпера- туру, м | Наи- мень- шее допус- тимое рас- стоя- ние, м | Стрела провеса с учетом поправ- ки на расчет- ную тем- перату- ру, м | Зак- лю- че- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Производитель работ ____________________________________________ _________

(Ф.И.О.)                  (подпись)

Заключение составил ____________________________________________ _________

(Ф.И.О.)                  (подпись)

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Ведомость измерений тяжения в оттяжках опор

на ВЛ ________ кВ ____________________________________

(наименование)

Тип опоры: ___________________________________________________

Начальное тяжение по проекту: ________________________________

Схема расположения оттяжек ___________________________________

| Дата | Номер опоры | Номера оття- жек | Изме- ренное тяже- ние, тс | Заклю- чение | Дата | Номер опоры | Номера оття- жек | Изме- ренное тяже- ние, тс | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Производитель работ ________________________________ _________

(Ф.И.О.)           (подпись)

Заключение составил ________________________________ _________

(Ф.И.О.)           (подпись)

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Журнал неисправностей ВЛ

| Дата обна- ружения неисправ- ности | Место и сущность неисправ- ности | Мероприятия по устране- нию неис- правности | Срок уст- ранения, подпись | Дата вы- полнения мероприя- тий | Подпись производи- теля работ или мастера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Журнал учета работ на ВЛ

| Да- та | Место работы (наиме- нование ВЛ, но- мер опо- ры или пролета между опорами) | Произво- дитель работ и состав бригады (Ф.И.О., разряд), произво- дившей работу | Наиме- нование выпол- ненной работы | Еди- ница изме- рения | Коли- чест- во | Время начала и окон- чания работы | Наимено- вание и количест- во машин и меха- низмов, использо- ванных при рабо- те | Под- пись мас- тера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Ведомость неисправностей, подлежащих устранению

при капитальном плановом ремонте

ВЛ _____ кВ __________________________

(наименование)

| Наименование работы | Единица измерения | Количество | Номер и тип опоры, пролета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Мастер _______________________________________ _______________

(Ф.И.О.)                 (подпись, дата)

Энергообъединение _________________________             УТВЕРЖДАЮ:

(наименование)                   __________________________

Предприятие _______________________________             __________________________

(наименование)

Район (участок) ___________________________             "__" _____________ 20__ г.

(наименование)

Месячный план-отчет работ на ВЛ _________________

на _______________ 20__ г.

| Наимено- вание (номер) ВЛ | Наиме- нова- ние работы | Еди- ница изме- рения | Норма времени, чел.-ч | План |  |  | Отчет |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коли- чество | Номер опоры, про- лета | Затра- ты, чел.-ч | Коли- чество | Номер опоры, пролета | Затра- ты, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Итого:

Фактические затраты на техническое обслуживание ______________________________

Фактические затраты на ремонтные работы ______________________________________

Всего: _______________________________________________________________________

Начальник службы района, участка ______________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Мастер ________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Энергообъединение __________________        УТВЕРЖДАЮ:

(наименование)          ______________________

Предприятие ________________________        ______________________

(наименование)

Район (участок) ____________________        "__" _________ 20__ г.

(наименование)

Годовой план-график

работ на ВЛ ______ кВ _________________________ на 20__ г.

(наименование)

| Наиме- нование работы | Еди- ница изме- рения | Норма времени, чел.-ч | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все- го | Затра- ты, чел.-ч |
|  |  |  | Я н в а р ь | Ф е в р а л ь | М а р т | А п р е л ь | М а й | И ю н ь | И ю л ь | А в г у с т | С е н т я б р ь | О к т я б р ь | Н о я б р ь | Д е к а б р ь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Начальник службы района, участка _____________ _______________

(Ф.И.О.)   (подпись, дата)

Мастер _______________________________________ _______________

(Ф.И.О.)              (подпись, дата)

Энергообъединение _____________________________                      УТВЕРЖДАЮ:

(наименование)                               _________________________________

Предприятие ___________________________________                      _________________________________

(наименование)

Район (участок) _______________________________                      "__" ____________________ 20__ г.

(наименование)

Годовой план-отчет

работ на ВЛ _____ кВ ___________________________ на 20__ г.

(наименование)

| Наимено- вание работы | Единица измере- ния | Норма време- ни, чел.-ч | Годовой план |  | Количество по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коли- чест- во | Затра- ты, чел.-ч | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | Коли- чест- во | Затра- ты, чел.-ч |  |
|  |  |  |  |  | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Итого:

Фактические затраты на техническое обслуживание __________________________________________________

Фактические затраты на ремонтные работы __________________________________________________________

Всего: ___________________________________________________________________________________________

Начальник службы района, участка _________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Энергообъединение __________________              УТВЕРЖДАЮ:

(наименование)                ______________________

Предприятие ________________________              ______________________

(наименование)

Район (участок) ____________________              "__" _________ 20__ г.

(наименование)

Многолетний график капитальных (комплексных) ремонтов ВЛ

| Наиме- нование линии | Напря- жение ВЛ, кВ | Протя- женность ВЛ, км | Год ввода в эксплу- атацию | Год по- следнего капи- тального ремонта | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Начальник службы района, участка ___________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)